## Slide 1
1. Isključite uređaj sa napajanja. Pritisnite i držite, zatim uključite napajanje. Držite taster pritisnut još 5 sekundi nakon paljenja.
2. Na mobitelu ili laptopu pronađite WiFi mrežu pod nazivom **`
HotelController_Setup`** i povežite se (mreža je otvorena).
3. Otvorite internet pretraživač i unesite IP adresu **`192.168.4.1`**.
4. Kliknite na "Configure WiFi", odaberite željenu mrežu,
unesite lozinku i kliknite "Save".
5. Uređaj će snimiti postavke, restartovati se i automatski koristiti
WiFi kao primarnu konekciju.
JUBERA d.o.o. Sarajevo
www.imedia.ba
LUX-T-ETH-POE
< WIFI CONFIG
ETH 220Vac
1. Isključite uređaj sa napajanja. Pritisnite i držite, zatim uključite napajanje. Držite taster pritisnut još 5 sekundi nakon paljenja.
2. Na mobitelu ili laptopu pronađite WiFi mrežu pod nazivom **`
HotelController_Setup`** i povežite se (mreža je otvorena).
3. Otvorite internet pretraživač i unesite IP adresu **`192.168.4.1`**.
4. Kliknite na "Configure WiFi", odaberite željenu mrežu,
unesite lozinku i kliknite "Save".
5. Uređaj će snimiti postavke, restartovati se i automatski koristiti
WiFi kao primarnu konekciju.
JUBERA d.o.o. Sarajevo
www.imedia.ba
LUX-T-ETH-POE
< WIFI CONFIG
ETH 220Vac
1. Isključite uređaj sa napajanja. Pritisnite i držite, zatim uključite napajanje. Držite taster pritisnut još 5 sekundi nakon paljenja.
2. Na mobitelu ili laptopu pronađite WiFi mrežu pod nazivom **`
HotelController_Setup`** i povežite se (mreža je otvorena).
3. Otvorite internet pretraživač i unesite IP adresu **`192.168.4.1`**.
4. Kliknite na "Configure WiFi", odaberite željenu mrežu,
unesite lozinku i kliknite "Save".
5. Uređaj će snimiti postavke, restartovati se i automatski koristiti
WiFi kao primarnu konekciju.
JUBERA d.o.o. Sarajevo
www.imedia.ba
LUX-T-ETH-POE
< WIFI CONFIG
ETH 220Vac